电子天平操作规程

1、 电子天平放置于稳固、平坦之台面使用，并利用4只调整脚，使仪器保持平衡。

2、 避免将电子天平置于温度变化较快或空气流动剧烈之场所使用。

3、 请使用独立电源插座，以避免其它用品的干扰。

4、 电子天平使用时，称重品之重心，须位于称盘中心点，且称量物不可超出称量范围，以确保其准确度。

5、 使用电子天平前先开机预热15~20分钟，以确保称量的精确度。

6、 天平使用环境温度为5~40度。

7、 天平使用前最好能先进行一次外部校正。

